- 本次检验项目

燃气灶具：气密性、热负荷、熄火、回火、干烟气中CO浓度（α=1，体积分数）、温升、熄火保护装置

连接软管：软管的尺寸与公差、气密性、耐压性能、弯曲性能、难燃性能、耐液体

液化石油气调压器：性能结构、外观、气密性、关闭压力、出口压力、耐压性、软管摆动弯曲试验、接头耐冲击性

燃气泄漏报警器：外观要求、绝缘电阻、电器强度、报警动作值、方位、报警重复性