## WaterDay
重点污染源在线监控日均值数据（废水）
[11 empty] | 日期 | 2022-07-01
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量 浓度 | 化学需氧量 排放标准 | 氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 |  |  | 状态
森鹅（山西）科技有限公司 | 废水排放口 | 26.75 | 200 | 1.32 | 20 | - | - | 4.00 | 30 | 6.63
晋城市清源水务有限公司 | 废水出口 | 12.36 | 40 | 0.14 | 2 | 0.29 | 0.4 | 11.98 | 15 | 3425.96
山西省晋城晋普山煤矿 | 废水排放口 | 6.64 | 40 | 0.04 | 2 | - | - | - | - | 32.30
富晋精密工业（晋城）有限公司 | 废水排放口1 | 67.60 | 500 | 6.11 | 45 | 0.53 | 8 | 31.64 | 70 | 131.03
富晋精密工业（晋城）有限公司 | 废水排放口2 | 19.28 | 500 | 0.69 | 45 | 1.93 | 8 | 19.93 | 70 | 50.04
富晋精密工业（晋城）有限公司 | 废水排放口3 | 56.77 | 500 | 0.80 | 45 | 0.73 | 8 | - | - | 128.96
山西皇城相府药业股份有限公司 | 废水监控口 | 6.86 | 100 | 0.55 | 20 | - | - | - | - | 1.44
泽州县人民医院 | 废水排放口 | 47.58 | 250 | 1.49 | 45 | - | - | - | - | 10.85
晋城市人民医院 | 废水排放口 | 108.17 | 250 | 43.57 | 200 | - | - | - | - | 19.35
晋城市第二人民医院 | 废水排放口 | 25.87 | 250 | 0.39 | 50 | - | - | - | - | 10.15