## WaterDay
重点污染源在线监控日均值数据（废水）
[11 empty] | 日期 | 2022-07-03
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量 浓度 | 化学需氧量 排放标准 | 氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 |  |  | 状态
森鹅（山西）科技有限公司 | 废水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | - | - | 30 | 0.00 |  |  | 停运
晋城市清源水务有限公司 | 废水出口 | 15.67 | 40 | 0.07 | 2 | 0.26 | 0.4 | 12.29 | 15 | 2858.13
山西省晋城晋普山煤矿 | 废水排放口 | 14.34 | 40 | 0.04 | 2 | - | - | - | - | 21.68
富晋精密工业（晋城）有限公司 | 废水排放口1 | 64.34 | 500 | 5.27 | 45 | 0.61 | 8 | 27.59 | 70 | 136.64
富晋精密工业（晋城）有限公司 | 废水排放口2 | 40.11 | 500 | 22.19 | 45 | 0.18 | 8 | 14.39 | 70 | 29.91
富晋精密工业（晋城）有限公司 | 废水排放口3 | 104.42 | 500 | 1.22 | 45 | 0.34 | 8 | - | - | 122.00
山西皇城相府药业股份有限公司 | 废水监控口 | 7.52 | 100 | 0.56 | 20 | - | - | - | - | 0.44
泽州县人民医院 | 废水排放口 | 55.08 | 250 | 0.96 | 45 | - | - | - | - | 10.38
晋城市人民医院 | 废水排放口 | 123.61 | 250 | 51.81 | 200 | - | - | - | - | 13.35
晋城市第二人民医院 | 废水排放口 | 28.48 | 250 | 0.47 | 50 | - | - | - | - | 11.57