## WaterDay
重点污染源在线监控日均值数据（废水）
[11 empty] | 日期 | 2022-07-07
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量 浓度 | 化学需氧量 排放标准 | 氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 |  |  | 状态
森鹅（山西）科技有限公司 | 废水排放口 | 28.34 | 200 | 1.26 | 20 | - | - | 7.68 | 30 | 6.86 |  |  | 停运
晋城市清源水务有限公司 | 废水出口 | 14.37 | 40 | 0.07 | 2 | 0.30 | 0.4 | 12.67 | 15 | 3991.02
山西省晋城晋普山煤矿 | 废水排放口 | 2.17 | 40 | 0.01 | 2 | - | - | - | - | 32.82
富晋精密工业（晋城）有限公司 | 废水排放口1 | 54.34 | 500 | 4.16 | 45 | 1.10 | 8 | 47.27 | 70 | 137.62
富晋精密工业（晋城）有限公司 | 废水排放口2 | 47.66 | 500 | 27.28 | 45 | 0.05 | 8 | 31.18 | 70 | 34.54
富晋精密工业（晋城）有限公司 | 废水排放口3 | 82.18 | 500 | 0.91 | 45 | 0.33 | 8 | - | - | 147.25
山西皇城相府药业股份有限公司 | 废水监控口 | 6.14 | 100 | 0.58 | 20 | - | - | - | - | 0.36
泽州县人民医院 | 废水排放口 | 64.15 | 250 | 4.70 | 45 | - | - | - | - | 10.64
晋城市人民医院 | 废水排放口 | 156.20 | 250 | 63.05 | 200 | - | - | - | - | 17.47
晋城市第二人民医院 | 废水排放口 | 3.87 | 250 | 0.05 | 50 | - | - | - | - | 11.22