## WaterDay
重点污染源在线监控日均值数据（废水）
[11 empty] | 日期 | 2022-07-08
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量 浓度 | 化学需氧量 排放标准 | 氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 |  |  | 状态
森鹅（山西）科技有限公司 | 废水排放口 | 35.06 | 200 | 1.07 | 20 | - | - | 7.23 | 30 | 9.75 |  |  | 停运
晋城市清源水务有限公司 | 废水出口 | 14.26 | 40 | 0.13 | 2 | 0.33 | 0.4 | 12.95 | 15 | 4096.13
山西省晋城晋普山煤矿 | 废水排放口 | 3.53 | 40 | 0.02 | 2 | - | - | - | - | 32.67
富晋精密工业（晋城）有限公司 | 废水排放口1 | 46.18 | 500 | 4.85 | 45 | 0.73 | 8 | 37.76 | 70 | 152.97
富晋精密工业（晋城）有限公司 | 废水排放口2 | 55.99 | 500 | 32.32 | 45 | 0.05 | 8 | 35.21 | 70 | 42.25
富晋精密工业（晋城）有限公司 | 废水排放口3 | 86.22 | 500 | 1.12 | 45 | 0.32 | 8 | - | - | 141.57
山西皇城相府药业股份有限公司 | 废水监控口 | 6.12 | 100 | 0.58 | 20 | - | - | - | - | 0.81
泽州县人民医院 | 废水排放口 | 47.32 | 250 | 2.70 | 45 | - | - | - | - | 9.36
晋城市人民医院 | 废水排放口 | 144.11 | 250 | 58.63 | 200 | - | - | - | - | 18.11
晋城市第二人民医院 | 废水排放口 | 12.33 | 250 | 0.05 | 50 | - | - | - | - | 8.40