## WaterDay
重点污染源在线监控日均值数据（废水）
[11 empty] | 日期 | 2022-07-09
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量 浓度 | 化学需氧量 排放标准 | 氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 |  |  | 状态
森鹅（山西）科技有限公司 | 废水排放口 | 29.23 | 200 | 1.55 | 20 | - | - | 11.01 | 30 | 7.16 |  |  | 停运
晋城市清源水务有限公司 | 废水出口 | 13.97 | 40 | 0.09 | 2 | 0.22 | 0.4 | 13.24 | 15 | 3606.55
山西省晋城晋普山煤矿 | 废水排放口 | 2.83 | 40 | 0.02 | 2 | - | - | - | - | 25.41
富晋精密工业（晋城）有限公司 | 废水排放口1 | 52.63 | 500 | 4.51 | 45 | 0.85 | 8 | 36.00 | 70 | 157.42
富晋精密工业（晋城）有限公司 | 废水排放口2 | 57.60 | 500 | 33.28 | 45 | 0.03 | 8 | 33.42 | 70 | 40.77
富晋精密工业（晋城）有限公司 | 废水排放口3 | 103.70 | 500 | 1.00 | 45 | 0.38 | 8 | - | - | 154.22
山西皇城相府药业股份有限公司 | 废水监控口 | 5.91 | 100 | 0.59 | 20 | - | - | - | - | 0.81
泽州县人民医院 | 废水排放口 | 35.57 | 250 | 1.43 | 45 | - | - | - | - | 10.11
晋城市人民医院 | 废水排放口 | 128.56 | 250 | 54.33 | 200 | - | - | - | - | 16.27
晋城市第二人民医院 | 废水排放口 | 16.33 | 250 | 0.04 | 50 | - | - | - | - | 9.39