## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废水)
日期：2025年01月07日
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量（mg/l） |  | 氨氮（mg/l） |  | 总磷（mg/l） |  | 总氮（mg/l） |  | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值
晋城海斯制药有限公司（王台厂区） | 废水排放口 | 76.2732 | 500 | 0.2679 | 45 | -- | -- | -- | -- | 8.1721 | --
晋城市清源水务有限公司 | 废水出口 | 10.371 | 50 | 0.254 | 2.0 | 0.026 | 0.4 | 8.020 | 15 | 3025.4823 | --
晋城市清源水务有限公司 | 进水口 | 367.250 | -- | 54.636 | -- | 5.862 | -- | 54.553 | -- | 3658.074 | --
山西国晋物业服务有限公司 | 废水出口 | 8.894 | 40 | 0.386 | 2.0 | 0.147 | 0.4 | 6.914 | 15 | 1062.9518 | --
泽州县人民医院 | 废水排放口 | 25.897 | 250 | 2.2086 | 45 | -- | -- | -- | -- | 8.0575 | --
晋城市人民医院（文昌院区） | 废水排放口 | -- | 250 | -- | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋城大医院 | 废水排放口 | 5.966 | 250 | 0.083 | 45 | -- | -- | -- | -- | 17.8203 | --
晋城市人民医院(白水院区) | 废水排放口 | 56.394 | 250 | 3.757 | 45 | -- | -- | -- | -- | 23.8348 | --
晋城市第二人民医院 | 废水排放口 | 38.336 | 250 | 0.440 | 45 | -- | -- | -- | -- | 10.8805 | --