## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废水)
日期：2025年02月18日
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量（mg/l） |  | 氨氮（mg/l） |  | 总磷（mg/l） |  | 总氮（mg/l） |  | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值
晋城海斯制药有限公司（王台厂区） | 废水排放口 | 111.3639 | 500 | 2.7774 | 45 | -- | -- | -- | -- | 7.0933 | --
晋城市清源水务有限公司 | 废水出口 | 11.011 | 50 | 0.189 | 2.0 | 0.100 | 0.4 | 9.473 | 15 | 3142.8447 | --
晋城市清源水务有限公司 | 进水口 | 281.500 | -- | 0.001 | -- | 6.548 | -- | 56.551 | -- | 3542.1536 | --
山西国晋物业服务有限公司 | 废水出口 | 11.401 | 40 | 0.259 | 2.0 | 0.258 | 0.4 | 8.170 | 15 | 1104.7831 | --
泽州县人民医院 | 废水排放口 | 107.232 | 250 | 12.2896 | 45 | -- | -- | -- | -- | 6.1288 | --
晋城大医院 | 废水排放口 | 12.575 | 250 | 0.746 | 45 | -- | -- | -- | -- | 29.8285 | --
晋城市人民医院(白水院区) | 废水排放口 | 77.857 | 250 | 10.432 | 45 | -- | -- | -- | -- | 30.1603 | --
晋城市第二人民医院 | 废水排放口 | 25.414 | 250 | 0.055 | 45 | -- | -- | -- | -- | 11.6501 | --