## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废水)
日期：2025年04月06日
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量（mg/l） |  | 氨氮（mg/l） |  | 总磷（mg/l） |  | 总氮（mg/l） |  | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值
晋城海斯制药有限公司（王台厂区） | 废水排放口 | 72.028 | 500 | 2.4619 | 45 | -- | -- | -- | -- | 3.8077 | --
晋城市清源水务有限公司 | 废水出口 | 10.915 | 40 | 0.120 | 2.0 | 0.072 | 0.4 | 10.931 | 15 | 3316.5069 | --
晋城市清源水务有限公司 | 进水口 | 0 | -- | 42.730 | -- | 8.638 | -- | 70.279 | -- | 4070.687 | --
山西国晋物业服务有限公司 | 废水出口 | 14.401 | 40 | 0.592 | 2.0 | 0.205 | 0.4 | 8.002 | 15 | 1108.1442 | --
泽州县人民医院 | 废水排放口 | 39.186 | 250 | 0.1507 | 45 | -- | -- | -- | -- | 6.0533 | --
晋城市人民医院（文昌院区） | 废水排放口 | -- | 250 | -- | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋城大医院 | 废水排放口 | 5.167 | 250 | 0.033 | 45 | -- | -- | -- | -- | 24.8735 | --
晋城市人民医院(白水院区) | 废水排放口 | 187.407 | 250 | 13.954 | 45 | -- | -- | -- | -- | 23.8424 | --
晋城市第二人民医院 | 废水排放口 | 29.497 | 250 | 0.206 | 45 | -- | -- | -- | -- | 7.5404 | --