## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废水)
日期：2025年05月21日
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量（mg/l） |  | 氨氮（mg/l） |  | 总磷（mg/l） |  | 总氮（mg/l） |  | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值
晋城海斯制药有限公司（王台厂区） | 废水排放口 | 32.3356 | 500 | 4.3136 | 45 | -- | -- | -- | -- | 20.0227 | --
晋城市清源水务有限公司 | 废水出口 | 14.774 | 40 | 0.126 | 2.0 | 0.196 | 0.4 | 11.038 | 15 | 3122.2819 | --
晋城市清源水务有限公司 | 进水口 | 279.500 | -- | 39.485 | -- | 0.141 | -- | 14.700 | -- | 4173.2212 | --
山西国晋物业服务有限公司 | 废水出口 | 15.225 | 40 | 0.589 | 2.0 | 0.310 | 0.4 | 9.905 | 15 | 1076.8808 | --
泽州县人民医院 | 废水排放口 | 28.590 | 250 | 1.0431 | 45 | -- | -- | -- | -- | 6.9664 | --
晋城大医院 | 废水排放口 | 1.820 | 250 | 0 | 45 | -- | -- | -- | -- | 28.0217 | --
晋城市人民医院(白水院区) | 废水排放口 | 71.533 | 250 | 11.194 | 45 | -- | -- | -- | -- | 26.7703 | --
晋城市第二人民医院 | 废水排放口 | 33.555 | 250 | 0.025 | 45 | -- | -- | -- | -- | 9.5972 | --