## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废水)
日期：2025年08月27日
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量（mg/l） |  | 氨氮（mg/l） |  | 总磷（mg/l） |  | 总氮（mg/l） |  | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值
晋城海斯制药有限公司（王台厂区） | 废水排放口 | 103.4428 | 500 | 0 | 45 | -- | -- | -- | -- | 5.514 | 停运
晋城市清源水务有限公司 | 废水出口 | 10.106 | 40 | 0.346 | 2.0 | 0.341 | 0.4 | 13.545 | 15 | 3977.8605 | --
晋城市清源水务有限公司 | 进水口 | 184.868 | -- | 33.194 | -- | 5.180 | -- | 86.334 | -- | 4877.1868 | --
山西国晋物业服务有限公司 | 废水出口 | 10.376 | 40 | 0.192 | 2.0 | 0.234 | 0.4 | 10.990 | 15 | 1243.3731 | --
泽州县人民医院 | 废水排放口 | 25.059 | 250 | 1.3110 | 45 | -- | -- | -- | -- | 7.8314 | --
晋城大医院 | 废水排放口 | 5.039 | 250 | 0 | 45 | -- | -- | -- | -- | 35.169 | --
晋城市人民医院(白水院区) | 废水排放口 | 37.367 | 250 | 18.903 | 45 | -- | -- | -- | -- | 31.5492 | --
晋城市第二人民医院 | 废水排放口 | 53.170 | 250 | 0.240 | 45 | -- | -- | -- | -- | 8.4985 | --