## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废水)
日期：2025年09月22日
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量（mg/l） |  | 氨氮（mg/l） |  | 总磷（mg/l） |  | 总氮（mg/l） |  | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值
晋城海斯制药有限公司（王台厂区） | 废水排放口 | 48.4195 | 500 | 0.2519 | 45 | -- | -- | -- | -- | 8.2947 | 停运
晋城市清源水务有限公司 | 废水出口 | 3.925 | 40 | 0.011 | 2.0 | 0.042 | 0.4 | 10.115 | 15 | 4500.6451 | --
晋城市清源水务有限公司 | 进水口 | 108.859 | -- | 8.299 | -- | 1.306 | -- | 10.906 | -- | 4871.9127 | --
山西国晋物业服务有限公司 | 废水出口 | 6.541 | 40 | 0.025 | 2.0 | 0.100 | 0.4 | 7.796 | 15 | 1695.3728 | --
泽州县人民医院 | 废水排放口 | 28.631 | 250 | 2.5868 | 45 | -- | -- | -- | -- | 8.4145 | --
晋城大医院 | 废水排放口 | 4.535 | 250 | 0.008 | 45 | -- | -- | -- | -- | 43.0747 | --
晋城市人民医院(白水院区) | 废水排放口 | 36.290 | 250 | 21.544 | 45 | -- | -- | -- | -- | 38.5094 | --
晋城市第二人民医院 | 废水排放口 | 38.152 | 250 | 0.179 | 45 | -- | -- | -- | -- | 13.639 | --