## sheet1 -1
重点污染源在线监控日均值数据(废水)
日期：2025年10月04日
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量（mg/l） |  | 氨氮（mg/l） |  | 总磷（mg/l） |  | 总氮（mg/l） |  | 流量（m³/h） | 状态
|  | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值 | 浓度 | 标准值
晋城海斯制药有限公司（王台厂区） | 废水排放口 | 41.7486 | 500 | 0.916 | 45 | -- | -- | -- | -- | 6.3444 | --
晋城市清源水务有限公司 | 废水出口 | 7.357 | 40 | 0.01 | 2.0 | 0.058 | 0.4 | 13.732 | 15 | 4990.0279 | --
晋城市清源水务有限公司 | 进水口 | 163.474 | -- | 28.399 | -- | 1.496 | -- | 28.501 | -- | 4610.54 | --
山西国晋物业服务有限公司 | 废水出口 | 8.327 | 40 | 0.144 | 2.0 | 0.120 | 0.4 | 6.830 | 15 | 1551.552 | --
泽州县人民医院 | 废水排放口 | 29.410 | 250 | 1.5651 | 45 | -- | -- | -- | -- | 6.9619 | --
晋城市人民医院（文昌院区） | 废水排放口 | -- | 250 | -- | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | 停运
晋城大医院 | 废水排放口 | 6.811 | 250 | 0.003 | 45 | -- | -- | -- | -- | 32.338 | --
晋城市人民医院(白水院区) | 废水排放口 | 37.437 | 250 | 0.251 | 45 | -- | -- | -- | -- | 22.8258 | --
晋城市第二人民医院 | 废水排放口 | 39.880 | 250 | 0.322 | 45 | -- | -- | -- | -- | 8.5557 | --